壹、依據：

依據大園工業區互助合作體系聯防支援協議書訂定之。

貳、目的

大園工業區互助合作體系之事業單位災害發生時，其他成員提供救災人員、應變裝備器材、救濟物質，以協助事故業者達成救生、濟助、事故搶救、污染防治與環境復原之任務，以減低大園工業區互助合作體系小組成員因火災、爆炸及化學品洩漏等工安事故，在意外發生時之嚴重損失及減少人員傷亡，發揮同業之合作精神。

參、對象

本互助合作體系應變聯防系統執行任務對象以大園工業區互助合作體系成員發生之災害事故狀況分級Level 1.及Level 2.為主。

肆、支援時機及通報

一、狀況分級

Level 1.通知所有體系成員：當災害事故之嚴重度及影響面達到需通知消防隊支援之程度時，同時通知相對於事故公司之體系內第一、二位優先順位工廠（每間工廠至少三名聯絡人），並同時由接到通知之成員廠商通知大園工業區服務中心，各成員接獲通知後，則依此原則繼續通知其他成員。

Level 2.鄰廠通知：凡發生下列狀況及事故時，請依流程通知鄰廠聯絡人，

＊可燃性化學品洩漏；

＊火災（不限規模）；

＊毒性化學物質洩漏；

＊大規模化學品（強酸、強鹼）洩漏有可能危急鄰廠之狀況。

Level 3.自行處理

二、通報流程：依狀況分級通報流程如下圖一所示；

圖一、通報流程

三、通報辭

（一）、請求消防隊支援通報辭

Level 1.請求消防隊支援通報辭

＊通 報 者：xx公司xx廠(職稱) 姓名報告。

＊災害地點：在xx鄉xx工業區內xx路2號。

＊時    間：於(今)日(晚間)  點  分發生。

＊災害種類：  (工廠發生火災、爆炸、xx化學品外洩)。

＊災害程度：(火災正燃燒中，有波及至鄰近工廠之可能)。

（二）、互助合作體系事故通報辭（傳遞用）

Level 1.互助合作體系事故通報辭（傳遞用）

＊通 報 者：本人為xx公司xx廠(單位)主管(姓名)

＊災害種類：xx 廠發生(火災、爆炸、xx化學品外洩)

＊災害程度：(目前正持續外洩中，有繼續擴大趨勢)。

＊通訊連絡：連絡電話是xxxxxxx

＊請各體系成員保持警戒並準備提供支援。

（三）、請求互助合作體系支援通報辭（事故發生工廠用）

Level 1.請求互助合作體系支援通報辭（事故發生工廠用，告知第一順位工廠）

＊請 求 者：本人為xx公司xx廠(xx單位)主管(姓名xxx)

＊災害種類：本廠發生 (火災、爆炸、xx化學品外洩)

- 災害程度：(目前正持續外洩中，有繼續擴大趨勢)。

＊請求支援項目：請提供(名稱) (數量)。

＊災害地點：這裡地址是xx鄉xx路2號。

＊通訊連絡：連絡電話是xxxxxxx

＊約定地點：請速將支援設備送至本廠警衛室大門口，交予(姓名xxx)

（四）、互助合作體系請求通報辭（服務中心用）

Level 1.互助合作體系請求通報辭（服務中心用，告知支援單位）

＊通 報 者：本人為大園工業區服務中心(單位)主管(姓名)

＊災害種類：xx 廠發生(火災、爆炸、xx化學品外洩)

＊災害程度：(目前正持續外洩中，有繼續擴大趨勢)。

＊請求支援項目：請提供(  名稱) (數量)。

＊通訊連絡：被支援單位連絡電話是xxxxxxx

＊約定地點：請速將支援設備送至xx廠警衛室大門口，交予(姓名xxx)

＊支援申請單：稍後將立即傳真支援申請單至貴廠

（五）、Level 2.告知鄰廠通報辭

Level 2.告知鄰廠通報辭

＊通報者：xx公司xx廠(職稱) 姓名報告。

＊災害地點：工廠何處？是否靠近鄰廠。

＊時    間：於(今)日(晚間)  點  分發生。

＊災害種類：  【可燃性化學品洩漏、火災（不限規模）、毒性化學物質洩漏、大規模化學品（強酸、強鹼）洩漏有可能危急鄰廠之狀況】。

＊災害程度：(火災正燃燒中，有波及至鄰近工廠之可能)。

＊聯絡電話：xxxxxxx

圖二、通報流程 與通報辭

四、通訊錄及各廠通報順位

- 通訊錄

工廠名稱：昶昕實業股份有限公司（大園廠）

住址：桃園縣大園鄉大工路23號    電話：03-3868231        傳真：03-3858385

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 守衛室 | 03-3868231-501 |  |  | 24小時值班 |
| 2 | 韓宜珍/廠長 | 03-3868231 |  | 0911237207 |  |
| 3 | 游大東/課長 | 03-3868231-304 | 03-4573442 | 0928212805 |  |
| 4 | 邱顯榮/工程師 | 03-3868231-214 | 03-4850584 | 0936894875 |  |

工廠名稱：新力美科技股份有限公司

住址：桃園縣大園鄉大工路3１號     電話：03-3868956       傳真：03-3860283

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黃耀陞/副理 | 03-3868956 | 02-29096826 | 0932123383 |  |
|  |  |  | 02-29092869 | 0921627521 |  |
| 2 | 丁北辰/廠長 | 03-3868956 | 02-26206675 | 0932088228 |  |
|  |  |  |  | 0958188669 |  |
| 3 | 蔡明正/管理師 | 03-3868956 | 03-4686464 | 0936034859 |  |

工廠名稱：合純化工股份有限公司

住址：桃園縣大園鄉工四路13號     電話：03-3869372       傳真：03-3852775

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷永強/經理 | 03-3869372 | 02-83695640 | 0918956379 |  |
| 2 | 李阿寶/技術員 | 03-3869372 | 03-4837225 | 0953378849 |  |
| 3 | 楊金華/技術員 | 03-3869372 | 03-3867818 | 0932365824 |  |

工廠名稱：欣曄化學工業股份有限公司

住址：桃園縣大園鄉擴大工業區工四路11號 電話：03-3856841 傳真：03-3855428

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 連秋守衛 | 03-3856841 |  |  |  |
|  |  | 03-3856843 |  |  |  |
| 2 | 謝學鴻/組長 | 03-3856841 |  | 0927983206 |  |
| 3 | 林秀价/廠長 | 03-3856841 | 03-3618286 |  |  |
| 4 | 曾武藏/經理 | 03-3856841 | 03-3252479 | 0933781257 |  |

工廠名稱：大恭化學工業（股）公司大園廠

住址：桃園縣大園鄉大工路132號     電話：03-3868551      傳真：03-3862841

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 簡國沛/廠長 | 03-3868551 | 03-3124667 | 0930016035 |  |
| 2 | 周賢欽/課長 | 03-3868551 | 02-26462404 | 0933133646 |  |
| 3 | 守衛人員 | 03-3868551-3 |  |  | 24小時值班 |

工廠名稱：正峰化學製藥股份有限公司

住址：桃園縣大園鄉工四路19號     電話：03-3868383       傳真：03-3869476

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吳昭德/課長 | 03-3868383 | 02-27688643 | 0936905958 |  |
| 2 | 江元正/課長 | 03-3868383 | 03-4733257 | 0933082256 |  |
| 3 | 李石富/守衛 | 03-3868383 |  |  | 夜班 |
| 4 | 江錫碬/廠長 | 03-3868383 | 02-23935923 | 0921136264 |  |

工廠名稱：全巨工業（股）公司

住址：桃園縣大園鄉擴大工業區工4路15號  電話：03-3866398 傳真：03-3869317

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邱銘生/副總 | 03-3866398 | 02-27070752 | 0937938006 |  |
|  |  |  | 02-27849179 |  |  |
| 2 | 蔡國治/副廠長 | 03-3866398 | 03-3816655 | 0933247569 |  |
| 3 | 王建長/課長 | 03-3866398 |  | 0937111221 |  |
| 4 | 韓容宏/作業員 | 03-3866398 |  | 0937833136 |  |

工廠名稱：產協企業股份有限公司

住址：桃園縣大園鄉北港村工五路6號   電話：03-3866356    傳真：03-3869312

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羅瀚杰/守衛 | 03-3866356-7 |  | 0927828236 |  |
| 2 | 楊紹忠/廠長 | 03-3866356-7 | 02-29891965 | 0928613152 |  |
| 3 | 王永賜/工安 | 03-3866356-7 | 02-26332634 | 0936107652 |  |

工廠名稱：遠東精密化學股份有限公司

住址：桃園縣大園鄉工四路5號     電話：03-3860801        傳真：03-3860807

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薛忠誠/廠長 | 03-3860801 | 03-3264037 | 0910056998 |  |
| 2 | 黃阿松/協理 | 03-3860801 | 03-3250767 | 0932166242 |  |
| 3 | 李清妙/組長 | 03-3860801 | 03-3840023 | 0933957402 |  |

工廠名稱：遠星特用化學股份有限公司

住址：桃園縣大園鄉工五路5號     電話：03-3860160        傳真：03-3860161

| 順位 | 姓名/職稱 | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王榮聰/副廠長 | 03-3860160 | 03-3236277 | 0935675008 |  |
| 2 | 謝清山/組長 | 03-3860160 | 03-3852414 |  |  |
| 3 | 程志強/組長 | 03-3860160 | 03-3860801 |  |  |

大園工業區服務中心聯絡電話：03-3854968

傳真：03-3842706

（二）各廠通報順位

| 順位 工廠 | 第一順位工廠 |  |  |  |  |  | 第二順位工廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遠星特用化學 |  |  |  |  |  | 新力美科技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正峰 化學 製藥 | 聯絡人/職稱 |  | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 | 聯絡人/職稱 |  | 公司電話 | 住宅電話 | 手機號碼 | 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 王榮聰/副廠長 | 03-3860160 | 03-3236277 | 0935675008 |  | 1 | 黃耀陞/副理 | 03-3868956 | 02-29096826 | 0932123383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02-29092869 | 0921627521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 謝清山/組長 | 03-3860160 | 03-3852414 |  |  | 2 | 丁北辰/廠長 | 03-3868956 | 02-26206675 | 0932088228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0958188669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 程志強/組長 | 03-3860160 | 03-3860801 |  |  | 3 | 蔡明正/管理師 | 03-3868956 | 03-4686464 | 0936034859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全巨 工業 | 新力美科技 |  |  |  |  |  | 遠東精密化學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 黃耀陞/副理 | 03-3868956 | 02-29096826 | 0932123383 |  | 1 | 薛忠誠/廠長 | 03-3860801 | 03-3264037 | 0910056998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02-29092869 | 0921627521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 丁北辰/廠長 | 03-3868956 | 02-26206675 | 0932088228 |  | 2 | 黃阿松/協理 | 03-3860801 | 03-3250767 | 0932166242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0958188669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 蔡明正/管理師 | 03-3868956 | 03-4686464 | 0936034859 |  | 3 | 李清妙組長 | 03-3860801 | 03-3840023 | 0933957402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合純 化工 | 遠東精密化學 |  |  |  |  |  | 新力美科技 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 薛忠誠/廠長 | 03-3860801 | 03-3264037 | 0910056998 |  | 1 | 黃耀陞/副理 | 03-3868956 | 02-29096826 | 0932123383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02-29092869 | 0921627521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 黃阿松/協理 | 03-3860801 | 03-3250767 | 0932166242 |  | 2 | 丁北辰/廠長 | 03-3868956 | 02-26206675 | 0932088228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0958188669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 李清妙/組長 | 03-3860801 | 03-3840023 | 0933957402 |  | 3 | 蔡明正/管理師 | 03-3868956 | 03-4686464 | 0936034859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欣曄 化學 工業 | 產協企業大園廠 |  |  |  |  |  | 大恭化學工業大園廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 羅瀚杰/守衛 | 03-3866356-7 |  | 0927828236 |  | 1 | 簡國沛/廠長 | 03-3868551 | 03-3124667 | 0930016035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 楊紹忠/廠長 | 03-3866356-7 | 02-29891965 | 0928613152 |  | 2 | 周賢欽/課長 | 03-3868551 | 02-26462404 | 0933133646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 王永賜/工安 | 03-3866356-7 | 02-26332634 | 0936107652 |  | 3 | 守衛人員 | 03-3868551-3 |  |  | 24hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 昶昕 實業 | 正峰化學製藥 |  |  |  |  |  | 產協企業大園廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 吳昭德/課長 | 03-3868383 | 02-27688643 | 0936905958 |  | 1 | 羅瀚杰/守衛 | 03-3866356-7 |  | 0927828236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 江元正/課長 | 03-3868383 | 03-4733257 | 0933082256 |  | 2 | 楊紹忠/廠長 | 03-3866356-7 | 02-29891965 | 0928613152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 李石富/守衛 | 03-3868383 |  |  | 夜班 | 3 | 王永賜/工安 | 03-3866356-7 | 02-26332634 | 0936107652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 江錫碬/廠長 | 03-3868383 | 02-23935923 | 0921136264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大恭 化學 工業 大園廠 | 合純化工 |  |  |  |  |  | 昶昕實業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 雷永強/經理 | 03-3869372 | 02-83695640 | 0918956379 |  | 1 | 守衛室 | 03-3868231-501 |  |  | 24hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 李阿寶/技術員 | 03-3869372 | 03-4837225 | 0953378849 |  | 2 | 韓宜珍/廠長 | 03-3868231 |  | 0911237207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 楊金華/技術員 | 03-3869372 | 03-3867818 | 0932365824 |  | 3 | 游大東/課長 | 03-3868231-304 | 03-4573442 | 0928212805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 邱顯榮/工程師 | 03-3868231-214 | 03-4850584 | 0936894875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新力美 科技 | 昶昕實業 |  |  |  |  |  | 全巨工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 守衛室 | 03-3868231-501 |  |  | 24hr | 1 | 邱銘生/副總 | 03-3866398 | 02-27070752 | 0937938006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 韓宜珍/廠長 | 03-3868231 |  | 0911237207 |  | 2 |  |  | 02-27849179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 游大東/課長 | 03-3868231-304 | 03-4573442 | 0928212805 |  | 3 | 蔡國治/副廠長 | 03-3866398 | 03-3816655 | 0933247569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 邱顯榮/工程師 | 03-3868231-214 | 03-4850584 | 0936894875 |  | 4 | 王建長/課長 | 03-3866398 |  | 0937111221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 韓容宏/作業員 | 03-3866398 |  | 0937833136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 產協 企業 大園廠 | 欣曄化學工業 |  |  |  |  |  | 正峰化學製藥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 連秋守衛 | 03-3856841 |  |  |  | 1 | 吳昭德/課長 | 03-3868383 | 02-27688643 | 0936905958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 03-3856843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 謝學鴻/組長 | 03-3856841 |  | 0927983206 |  | 2 | 江元正/課長 | 03-3868383 | 03-4733257 | 0933082256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 林秀价/廠長 | 03-3856841 | 03-3618286 |  |  | 3 | 李石富/守衛 | 03-3868383 |  |  | 夜班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 曾武藏/經理 | 03-3856841 | 03-3252479 | 0933781257 |  | 4 | 江錫碬/廠長 | 03-3868383 | 02-23935923 | 0921136264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠東 精密 化學 | 全巨工業 |  |  |  |  |  | 大恭化學工業大園廠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 邱銘生/副總 | 03-3866398 | 02-27070752 | 0937938006 |  | 1 | 簡國沛/廠長 | 03-3868551 | 03-3124667 | 0930016035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02-27849179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 蔡國治/副廠長 | 03-3866398 | 03-3816655 | 0933247569 |  | 2 | 周賢欽/課長 | 03-3868551 | 02-26462404 | 0933133646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 王建長/課長 | 03-3866398 |  | 0937111221 |  | 3 | 守衛人員 | 03-3868551-3 |  |  | 24hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 韓容宏/作業員 | 03-3866398 |  | 0937833136 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠星 特用 化學 | 大恭化學工業大園廠 |  |  |  |  |  | 昶昕實業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 簡國沛/廠長 | 03-3868551 | 03-3124667 | 0930016035 |  | 1 | 守衛室 | 03-3868231-501 |  |  | 24hr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 周賢欽/課長 | 03-3868551 | 02-26462404 | 0933133646 |  | 2 | 韓宜珍/廠長 | 03-3868231 |  | 0911237207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 守衛人員 | 03-3868551-3 |  |  | 24hr | 3 | 游大東/課長 | 03-3868231-304 | 03-4573442 | 0928212805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 邱顯榮/工程師 | 03-3868231-214 | 03-4850584 | 0936894875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大園工業區服務中心聯絡電話：03-3854968

傳真：03-3842706

伍、互助合作體系支援內容

一、申請規定：提出申請支援之工廠需簽署『大園工業區互助合作體系支援協議書』。

二、器材支援

經被支援工廠提出申請通報後，由工業區服務中心將支援申請單傳真至支援工廠，支援工廠依申請單（如下表一）之敘述將指定支援器材送至指定地點予指定人員，並請該員盤點數量並簽收，各廠應變器材及清單如下表二至十一所示。

三、資訊諮詢人力支援

由大園工業區服務中心指派乙名體系內工廠之員工，其具有決策能力、救災經驗及相關化學品知識能力人員，以擔任器材調度協調及救災資訊被諮詢人員，協助事故業者進行搶救時各項器材需求調度及為消防單位諮詢對象事宜，其主要工作事項如下；

1.協助事故業者與互助體系執行緊急應變器材調度各項工作。

2.提供大園消防分隊事故工廠相關救災資訊共同處理救災各項事宜，並協調工業區服務中心調度支援救災的器材與數量。

（二）互助合作體系支援作業方式

1.協助為主：協調互助合作體系支援諮詢人員、器材及相關救災事宜應以支援政府主管機關執行災害處理為主，並積極協助被支援單位處理各項救災及復原工作。

2.支援時間：應於接獲申請支援後10分鐘內，整備完成前往被支援工廠執行支援災害救助工作。

三、支援器材費用：（被支援單位於一個月內需完成撥付）

使用後之器材或設備，應由被支援單位清理復原後於二週內歸還原支援單位，如有毀損或消耗則添購相同型號及數量之器材或設備，於一個月內歸還，亦可經雙方同意得以等值之費用支付，如有爭議由工業區服務中心協同消防隊大園分隊出面協調。

陸、本手冊自簽署發函後實施，如有未盡事宜得隨時修訂之。

表一、大園工業區互助合作體系支援協助災害處理申請單

| 大園工業區互助合作體系支援協助災害處理申請單 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事故概述：□火災、□爆炸、□大量化學品外洩 |  | 備 考 |
| 請求支援項目與數量 | 編號 器材名稱及種類 數量 １． ； ２． ； ３． ； ４． ； ５． ； |  |
| 申請工廠名稱 |  |  |
| 無線電頻率、衛星電話資料及其他相關通訊系統資料 |  |  |
| 申請工廠聯繫人員資料與聯絡電話 |  |  |
| 簽收 |  |  |

表二、正峰化學製藥股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 |  |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 50 | 30 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 3 | 二氧化碳滅火器 | 個 |  |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 4 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 | 1 |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 |  |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 | 1 |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 | 1 |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 |  |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 |  |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 |  |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 | 5 | 3 |
| 30 | 消防蓄水池 |  |  |  | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 | 8 | 4 |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 |  |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 |  |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 |  |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 |  |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 |  |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 | 44 |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 |  |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三、昶昕實業股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 |  |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 40 | 20 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 3 | 二氧化碳滅火器 | 個 | 20 |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 4 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 | 1 |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 | 5 | 2 |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 | 1 |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 | 2 |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 |  |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 |  |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 |  |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 |  |  |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 600 | 600 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 |  |  |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 |  |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 | 10 |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 | 30 |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 |  |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 |  |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 | 100 |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 |  |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四、產協企業大園廠股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 |  |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 85 | 40 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 1 | 二氧化碳滅火器 | 個 | 1 |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 1 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 |  |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 | 10 |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 |  |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 |  |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 |  |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 |  |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 | 10 |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 |  |  |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 400 | 400 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 | 6 |  |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 |  |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 | 10 |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 | 500 |  | 13 | 防護手套 | 雙 |  |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 |  |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 |  |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 | 15 |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 |  |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 | 800 |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表五、欣曄化學工業股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 |  |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 45 | 20 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 1 | 二氧化碳滅火器 | 個 |  |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 1 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 |  |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 |  |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 |  |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 | 1 |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 |  |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 | 1 |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 | 4 |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 |  |  |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 60 | 60 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 | 10 | 5 |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 | 1 |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 |  |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 | 20 |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 |  |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 | 1 | 1 |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 | 10 |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 | 1 |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表六、新力美科技股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 | 1 |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 47 | 24 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 1 | 二氧化碳滅火器 | 個 | 6 |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 1 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 | 1 |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 | 3 | 2 | 5 | 無線電對講機 | 部 |  |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 | 1 |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 | 1 |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 | 1 |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 | 4 | 4 |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 |  |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 | 1 | 1 |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 |  |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 |  |  |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 130 | 130 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 | 6 |  |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 | 2 |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 |  |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 | 5 |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 | 4 |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 | 1 | 1 |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 |  |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 | 12 |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 | 1 | 1 |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表七、全巨工業股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 |  |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 30 | 15 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 1 | 二氧化碳滅火器 | 個 |  |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 1 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 |  |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 |  |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 |  |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 |  |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 | 1 |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 |  |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 |  |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 | 8 | 4 |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 120 | 120 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 | 20 | 8 |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 |  |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 |  |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 | 2 |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 |  |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 | 2 |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 |  |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 |  |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八、大恭化學工業股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 | 1 |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 | 1 |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 206 | 100 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 1 | 二氧化碳滅火器 | 個 | 96 | 50 | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 1 | 海龍滅火器 | 個 | 12 | 6 | 4 | 中央警報系統 | 套 |  |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 |  |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 | 4 |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 | 1 |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 | 1 |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 | 2 |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 |  |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 | 7 |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 |  |  |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 750 | 750 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 |  |  |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 | 2 |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 | 7 |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 | 30 |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 |  |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 |  |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 |  |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 |  |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 | 10000 | 10000 | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表九、合純化工股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 |  |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 10 |  | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 1 | 二氧化碳滅火器 | 個 |  |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 |  |  |
| 1 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 | 1 |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 |  |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 |  |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 | 1 |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 |  |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 |  |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 |  |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 |  |  |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 300 | 300 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 |  |  |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 | 1 |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 |  |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 |  |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 | 3 |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 |  |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 | 15 |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 |  |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表十、遠東精密化學股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 |  |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 40 | 20 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 1 | 二氧化碳滅火器 | 個 |  |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 1 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 | 1 |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 |  |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 |  |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 | 1 |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 |  |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 |  |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 |  |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 | 4 |  |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 50 | 50 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 | 4 |  |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 | 1 |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 |  |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 |  |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 |  |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 |  |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 |  |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 |  |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表十一、遠星特用化學股份有限公司救災器材清單

| A、救 火 設 備 |  |  |  |  | C、通 報 及 警 示 器 材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 1 | 泡沫滅火器 | 個 |  |  | 1 | 手提式廣播器 | 個 |  |  |
| 2 | 乾粉滅火器 | 個 | 25 | 15 | 2 | 手提式警報器 | 個 |  |  |
| 1 | 二氧化碳滅火器 | 個 |  |  | 3 | 中央廣播系統 | 套 | 1 |  |
| 1 | 海龍滅火器 | 個 |  |  | 4 | 中央警報系統 | 套 |  |  |
| 5 | 輪架式滅火機 | 部 |  |  | 5 | 無線電對講機 | 部 |  |  |
| 6 | 移動式消防幫浦 | 部 |  |  | 6 | 行動電話 | 部 |  |  |
| 7 | 吉普消防車 | 部 |  |  | 7 | 臨時路障 | 個 |  |  |
| 8 | 水箱消防車 | 部 |  |  | 8 | 臨時交通號誌 | 個 |  |  |
| 9 | 化學消防車 | 部 |  |  | 9 | 交通疏散指示牌 | 個 |  |  |
| 10 | 消防船 | 艘 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 室內消防栓 | 個 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 室外消防栓 | 個 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防炮台 | 個 |  |  | D、急 救 醫 療 設 備 |  |  |  |  |
| 14 | 移動式消防炮台 | 個 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 15 | 自動灑水滅火系統 | 套 |  |  | 1 | 急救醫療箱 | 個 | 1 |  |
| 16 | 自動水霧滅火系統 | 套 |  |  | 2 | 氧氣救生設備 | 套 |  |  |
| 17 | 自動泡沫滅火系統 | 套 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 18 | 自動二氧化碳滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 自動乾粉滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 海龍（鹵化烷）滅火系統 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防乾沙 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 消防用防火覆氈 | 平方公尺 |  |  | E、個 人 防 護 裝 備 |  |  |  |  |
| 23 | 碳酸氫鈉乾粉 | 公斤 |  |  |  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 |
| 24 | 磷酸銨乾粉 | 公斤 |  |  | 1 | 消防衣 | 套 |  |  |
| 25 | 蛋白質泡沫（氟化蛋白） | 公斤 |  |  | 2 | 攜帶型空氣呼吸器 | 個 |  |  |
| 26 | 碳酸鉀/鈉原液 | 公斤 |  |  | 3 | 空氣供應式呼吸面具 | 個 |  |  |
| 27 | 高級醇（酒精類）滅火材料 | 公斤 |  |  | 4 | 空氣供應式呼吸器 | 個 |  |  |
| 28 | 固定式泡沫消防栓 |  |  |  | 5 | 防毒口罩 | 個 |  |  |
| 29 | 消防器材箱 |  |  |  | 6 | 防毒面具 | 個 | 2 |  |
| 30 | 消防蓄水池 | 噸 | 50 | 50 | 7 | 濾罐黑灰色 | 個 |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  | 8 | 濾罐黑色（有機溶劑） | 個 | 2 |  |
| 31 | 幫浦消防機 | 個 | 1 |  | 9 | 濾罐灰色 | 個 |  |  |
| Ｂ、洩 漏 緊 急 處 理 設 備 |  |  |  |  | 10 | 濾罐綠色 | 個 |  |  |
|  | 種 類 | 單 位 | 數 量 | 可支援數量 | 11 | 濾罐橙色 | 個 |  |  |
| 1 | 碳石吸收劑 | 公斤 |  |  | 12 | 防護眼鏡 | 個 |  |  |
| 2 | 木屑吸收劑 | 公斤 |  |  | 13 | 防護手套 | 雙 |  |  |
| 3 | 挖土機 | 部 |  |  | 14 | 防護筒靴 | 雙 |  |  |
| 4 | 起重機 | 部 |  |  | 15 | 防護衣（A型）抗腐蝕不透氣型 | 套 |  |  |
| 5 | 推土雞 | 部 |  |  | 16 | 防護衣（B型）不透氣型 | 套 |  |  |
| 6 | 油柵 | 公尺 |  |  | 17 | 偵測儀 | 個 |  |  |
| 7 | 浮柵（蛇籠） | 公尺 |  |  | 18 | 工作衣 | 件 |  |  |
| 8 | 船/艇（水底抽取） | 艘 |  |  | 19 | 防護（塵）口罩 | 個 | 2 |  |
| 9 | 船/艇（浮柵之置放） | 艘 |  |  | 20 | 空氣瓶 | 支 |  |  |
| 10 | 鹼式中和劑 | 公斤 |  |  | 其 他 |  |  |  |  |
| 11 | 酸式中和劑 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 吸液棉 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 氰化物解毒劑 | 盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 吸油體 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖一 新力美A級防護衣

圖二 新力美消防衣

圖三 欣曄B級防護衣